## Summary
Sampling Step Testing
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Min | @
NE01B | [8 empty] | 0
NE05B | [8 empty] | 0
NE20B | [8 empty] | 0
NE30B | [8 empty] | 0

## 1
1mW
@ 635nm:
NE01B |  | NE05B |  | NE20B |  | NE30B
Test # | RMSE | Test # | RMSE | Test # | RMSE | Test # | RMSE
1 | 0.015307 | 1 | 0.031323 | 1 | NaN | 1 | NaN
2 | 0.016647 | 2 | 0.034535 | 2 | NaN | 2 | NaN
3 | 0.018713 | 3 | 0.033607 | 3 | NaN | 3 | NaN
4 | 0.020273 | 4 | 0.029909 | 4 | NaN | 4 | NaN
5 | 0.019907 | 5 | 0.032156 | 5 | NaN | 5 | NaN
6 | 0.017184 | 6 | 0.031942 | 6 | NaN | 6 | NaN
7 | 0.0187 | 7 | 0.030316 | 7 | NaN | 7 | NaN
8 | 0.010224 | 8 | 0.027994 | 8 | NaN | 8 | NaN
9 | 0.014498 | 9 | 0.028688 | 9 | NaN | 9 | NaN
10 | 0.016515 | 10 | 0.036122 | 10 | NaN | 10 | NaN
Average: | 0.016797 | Average: | 0.031697 | Average: | #DIV/0! | Average: | #DIV/0!
Expected: | 80.3001 | Expected: | 31.7741 | Expected: | 1.2226 | Expected: | 0.079468
OD: | 0.095284 | OD: | 0.49793 | OD: | 1.9127 | OD: | 3.0998
SQRT(SUMSQ(O5:O14)/COUNTA(O5:o14))

## 2
2mW
@ 635nm:
NE01B |  | NE05B |  | NE20B |  | NE30B
Test # | RMSE | Test # | RMSE | Test # | RMSE | Test # | RMSE
1 | 0.0078681 | 1 | 0.018481 | 1 | 0.43427 | 1 | NaN
2 | 0.01 | 2 | 0.015152 | 2 | 0.43798 | 2 | NaN
3 | 0.010159 | 3 | 0.015316 | 3 | 0.4409 | 3 | NaN
4 | 0.0089917 | 4 | 0.012267 | 4 | 0.43253 | 4 | NaN
5 | 0.0089184 | 5 | 0.011848 | 5 | 0.45313 | 5 | NaN
6 | 0.0086031 | 6 | 0.011566 | 6 | 0.44213 | 6 | NaN
7 | 0.0098168 | 7 | 0.014814 | 7 | 0.45866 | 7 | NaN
8 | 0.0076343 | 8 | 0.014139 | 8 | 0.45986 | 8 | NaN
9 | 0.008835 | 9 | 0.015583 | 9 | 0.46984 | 9 | NaN
10 | 0.0074169 | 10 | 0.012109 | 10 | 0.45682 | 10 | NaN
Average: | 0.0088244 | Average: | 0.014128 | Average: | 0.44861 | Average: | #DIV/0!
Expected: | 80.3001 | Expected: | 31.7741 | Expected: | 1.2226 | Expected: | 0.079468
OD: | 0.095284 | OD: | 0.49793 | OD: | 1.9127 | OD: | 3.0998
SQRT(SUMSQ(O5:O54)/COUNTA(O5:O54))

## 3
3mW
@ 635nm:
NE01B |  | NE05B |  | NE20B |  | NE30B
Test # | RMSE | Test # | RMSE | Test # | RMSE | Test # | RMSE
1 | 0.010307 | 1 | 0.01067 | 1 | 0.18832 | 1 | NaN
2 | 0.010721 | 2 | 0.01131 | 2 | 0.18281 | 2 | NaN
3 | 0.010514 | 3 | 0.009086 | 3 | 0.18381 | 3 | NaN
4 | 0.0092287 | 4 | 0.0091999 | 4 | 0.18793 | 4 | NaN
5 | 0.0083004 | 5 | 0.0098351 | 5 | 0.18712 | 5 | NaN
6 | 0.0073535 | 6 | 0.010103 | 6 | 0.18519 | 6 | NaN
7 | 0.006823 | 7 | 0.012461 | 7 | 0.18304 | 7 | NaN
8 | 0.0082397 | 8 | 0.012391 | 8 | 0.18793 | 8 | NaN
9 | 0.0085544 | 9 | 0.0094037 | 9 | 0.18514 | 9 | NaN
10 | 0.0076102 | 10 | 0.010975 | 10 | 0.18519 | 10 | NaN
Average: | 0.0087652 | Average: | 0.010544 | Average: | 0.18565 | Average: | #DIV/0!
Expected: | 80.3001 | Expected: | 31.7741 | Expected: | 1.2226 | Expected: | 0.079468
OD: | 0.095284 | OD: | 0.49793 | OD: | 1.9127 | OD: | 3.0998
SQRT(SUMSQ(O5:O54)/COUNTA(O5:O54))

## 4
4mW
@ 635nm:
NE01B |  | NE05B |  | NE20B |  | NE30B |  | Optical Density: | Expected | Diff | Distribution
Test # | RMSE | Test # | RMSE | Test # | RMSE | Test # | RMSE | 0.10648 | 0.095284 | 0.011194 | -0.015 | 0 | -0.015 | 0
1 | 0.0064028 | 1 | 0.0079252 | 1 | 0.15468 | 1 | NaN | 0.10038 | 0.095284 | 0.0050956 | -0.0125 | 0 | -0.014 | 0
2 | 0.010454 | 2 | 0.0091796 | 2 | 0.15572 | 2 | NaN | 0.088944 | 0.095284 | -0.00634 | -0.01 | 3 | -0.013 | 0
3 | 0.0082211 | 3 | 0.0073718 | 3 | 0.15734 | 3 | NaN | 0.099201 | 0.095284 | 0.0039169 | -0.0075 | 8 | -0.012 | 0
4 | 0.013005 | 4 | 0.0089075 | 4 | 0.16418 | 4 | NaN | 0.10533 | 0.095284 | 0.010041 | -0.005 | 5 | -0.011 | 2
5 | 0.013659 | 5 | 0.007978 | 5 | 0.15172 | 5 | NaN | 0.094658 | 0.095284 | -0.00062579 | -0.0025 | 17 | -0.01 | 1
6 | 0.011305 | 6 | 0.007583 | 6 | 0.15184 | 6 | NaN | 0.092466 | 0.095284 | -0.0028177 | 0 | 6 | -0.009 | 3
7 | 0.0087651 | 7 | 0.0065984 | 7 | 0.16077 | 7 | NaN | 0.10528 | 0.095284 | 0.0099986 | 0.0025 | 11 | -0.008 | 3
8 | 0.011992 | 8 | 0.0062949 | 8 | 0.15705 | 8 | NaN | 0.099371 | 0.095284 | 0.0040866 | 0.005 | 11 | -0.007 | 3
9 | 0.011245 | 9 | 0.0081164 | 9 | 0.15731 | 9 | NaN | 0.091444 | 0.095284 | -0.0038404 | 0.0075 | 13 | -0.006 | 2
10 | 0.01236 | 10 | 0.0074322 | 10 | 0.1607 | 10 | NaN | 0.097026 | 0.095284 | 0.001742 | 0.01 | 7 | -0.005 | 2
Average: | 0.010741 | Average: | 0.0077387 | Average: | 0.15713 | Average: | #DIV/0! | 0.10356 | 0.095284 | 0.008276 | 0.0125 | 10 | -0.004 | 8
[8 empty] | 0.095751 | 0.095284 | 0.00046656 | 0.015 | 7 | -0.003 | 4
Expected: | 80.3001 | Expected: | 31.7741 | Expected: | 1.2226 | Expected: | 0.079468 | 0.091065 | 0.095284 | -0.004219 | 0.0175 | 2 | -0.002 | 6
OD: | 0.095284 | OD: | 0.49793 | OD: | 1.9127 | OD: | 3.0998 | 0.10206 | 0.095284 | 0.0067742 | 0.02 | 0 | -0.001 | 1
[8 empty] | 0.10181 | 0.095284 | 0.0065217 |  |  | 6.9389e-18 | 4
[8 empty] | 0.09087 | 0.095284 | -0.0044146 |  |  | 0.001 | 6
SQRT(SUMSQ(O5:O54)/COUNTA(O5:O54)) | [7 empty] | 0.094559 | 0.095284 | -0.00072531 |  |  | 0.002 | 2
[8 empty] | 0.10655 | 0.095284 | 0.011265 |  |  | 0.003 | 4
[8 empty] | 0.097307 | 0.095284 | 0.0020232 |  |  | 0.004 | 5
[8 empty] | 0.090046 | 0.095284 | -0.0052382 |  |  | 0.005 | 5
[8 empty] | 0.099914 | 0.095284 | 0.0046294 |  |  | 0.006 | 3
[8 empty] | 0.1027 | 0.095284 | 0.0074154 |  |  | 0.007 | 7
[8 empty] | 0.09378 | 0.095284 | -0.0015046 |  |  | 0.008 | 3
[8 empty] | 0.092715 | 0.095284 | -0.0025694 |  |  | 0.009 | 1
[8 empty] | 0.10532 | 0.095284 | 0.010033 |  |  | 0.01 | 6
[8 empty] | 0.10109 | 0.095284 | 0.0058027 |  |  | 0.011 | 5
[8 empty] | 0.091537 | 0.095284 | -0.003747 |  |  | 0.012 | 3
[8 empty] | 0.099162 | 0.095284 | 0.0038778 |  |  | 0.013 | 3
[8 empty] | 0.10247 | 0.095284 | 0.0071896 |  |  | 0.014 | 2
[8 empty] | 0.09442 | 0.095284 | -0.0008646 |  |  | 0.015 | 4
[8 empty] | 0.091267 | 0.095284 | -0.0040169 |  |  | 0.016 | 2
[8 empty] | 0.10449 | 0.095284 | 0.0092085 |  |  | 0.017 | 0
[8 empty] | 0.098958 | 0.095284 | 0.0036741 |  |  | 0.018 | 0
[8 empty] | 0.091102 | 0.095284 | -0.004182 |  |  | 0.019 | 0
[8 empty] | 0.097369 | 0.095284 | 0.0020852 |  |  | 0.02 | 0
[8 empty] | 0.10448 | 0.095284 | 0.0091998
[8 empty] | 0.097367 | 0.095284 | 0.0020828
[8 empty] | 0.092775 | 0.095284 | -0.0025087
[8 empty] | 0.105 | 0.095284 | 0.0097181
[8 empty] | 0.10171 | 0.095284 | 0.006423
[8 empty] | 0.090314 | 0.095284 | -0.0049704
[8 empty] | 0.096137 | 0.095284 | 0.00085317
[8 empty] | 0.10522 | 0.095284 | 0.0099397
[8 empty] | 0.097284 | 0.095284 | 0.0019996
[8 empty] | 0.092462 | 0.095284 | -0.0028222
[8 empty] | 0.099749 | 0.095284 | 0.0044646
[8 empty] | 0.098423 | 0.095284 | 0.0031386
[8 empty] | 0.09175 | 0.095284 | -0.0035344
[8 empty] | 0.10749 | 0.095284 | 0.012203
[8 empty] | 0.1021 | 0.095284 | 0.0068116
[8 empty] | 0.085534 | 0.095284 | -0.0097506
[8 empty] | 0.098505 | 0.095284 | 0.0032211
[8 empty] | 0.11036 | 0.095284 | 0.015079
[8 empty] | 0.091933 | 0.095284 | -0.0033509
[8 empty] | 0.085549 | 0.095284 | -0.0097351
[8 empty] | 0.10587 | 0.095284 | 0.010587
[8 empty] | 0.10584 | 0.095284 | 0.010555
[8 empty] | 0.08741 | 0.095284 | -0.007874
[8 empty] | 0.09293 | 0.095284 | -0.0023541
[8 empty] | 0.10833 | 0.095284 | 0.013047
[8 empty] | 0.094287 | 0.095284 | -0.00099673
[8 empty] | 0.087934 | 0.095284 | -0.0073505
[8 empty] | 0.10046 | 0.095284 | 0.0051723
[8 empty] | 0.10929 | 0.095284 | 0.014009
[8 empty] | 0.1014 | 0.095284 | 0.0061123
[8 empty] | 0.086153 | 0.095284 | -0.0091312
[8 empty] | 0.098057 | 0.095284 | 0.0027726
[8 empty] | 0.10962 | 0.095284 | 0.014333
[8 empty] | 0.090439 | 0.095284 | -0.0048455
[8 empty] | 0.088456 | 0.095284 | -0.0068278
[8 empty] | 0.10608 | 0.095284 | 0.010795
[8 empty] | 0.10242 | 0.095284 | 0.0071345
[8 empty] | 0.086483 | 0.095284 | -0.008801
[8 empty] | 0.095837 | 0.095284 | 0.00055285
[8 empty] | 0.11042 | 0.095284 | 0.015137
[8 empty] | 0.095604 | 0.095284 | 0.00032032
[8 empty] | 0.086461 | 0.095284 | -0.008823
[8 empty] | 0.10518 | 0.095284 | 0.0098957
[8 empty] | 0.10701 | 0.095284 | 0.011725
[8 empty] | 0.086838 | 0.095284 | -0.0084462
[8 empty] | 0.092685 | 0.095284 | -0.0025995
[8 empty] | 0.10863 | 0.095284 | 0.013345
[8 empty] | 0.095985 | 0.095284 | 0.00070047
[8 empty] | 0.0842 | 0.095284 | -0.011084
[8 empty] | 0.10171 | 0.095284 | 0.0064245
[8 empty] | 0.10809 | 0.095284 | 0.012807
[8 empty] | 0.087524 | 0.095284 | -0.0077599
[8 empty] | 0.089933 | 0.095284 | -0.0053507
[8 empty] | 0.10989 | 0.095284 | 0.014601
[8 empty] | 0.099796 | 0.095284 | 0.0045115
[8 empty] | 0.083795 | 0.095284 | -0.011489
[8 empty] | 0.10014 | 0.095284 | 0.004859
[8 empty] | 0.10969 | 0.095284 | 0.014407
[8 empty] | 0.091017 | 0.095284 | -0.0042669
[8 empty] | 0.090381 | 0.095284 | -0.0049032
[8 empty] | 0.10763 | 0.095284 | 0.012345
[8 empty] | 0.10197 | 0.095284 | 0.0066873
[8 empty] | 0.085171 | 0.095284 | -0.010113
[8 empty] | 0.096054 | 0.095284 | 0.00077025

## 5
5 Samples Per Step
@ 635nm:
NE01B |  | NE05B |  | NE20B |  | NE30B
Test # | RMSE | Test # | RMSE | Test # | RMSE | Test # | RMSE
1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
7 |  | 7 |  | 7 |  | 7
8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
9 |  | 9 |  | 9 |  | 9
10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
Average: | #DIV/0! | Average: | #DIV/0! | Average: | #DIV/0! | Average: | #DIV/0!
Expected: | 80.3001 | Expected: | 31.7741 | Expected: | 1.2226 | Expected: | 0.079468
OD: | 0.095284 | OD: | 0.49793 | OD: | 1.9127 | OD: | 3.0998
SQRT(SUMSQ(O5:O54)/COUNTA(O5:O54))